## Лист1
Приложение №2
Утверждаю:
Зам.мэра, председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г.Иркутска
В.А. Коноваленко ________________________
664002, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, д. 3
(почтовый индекс и адрес, телефон)
[5 empty] | тел. 52-02-23 |  | факс 52-02-75
______ _________________201___ г.
(дата утверждения)
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
ул. Полярная, д. 86
[6 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 5 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования с 4-5 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 533.5218 | 0.33254
| Уборка мусора с газона | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 3518.067 | 2.1928
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 0 | 0
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 1544.3166 | 0.96255
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  |  | 1280.0602 | 0.79784
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | 0 | раз(а) в год |  |  | 0
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  |  | 4964.9417 | 3.0946
III. Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 513.1451 | 0.31984
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 2 | раз(а) в год |  |  | 1232.8959 | 0.76845
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 274.5751 | 0.17114
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 732.9482 | 0.45684
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  |  | 1439.7627 | 0.89738
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах | 2 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |  | 1905.2648 | 1.1875
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  |  | 0 | 0
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  |  | 769.3713 | 0.47954
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  |  | 0 | 0
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  |  | 0 | 0
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  |  | 0 | 0
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течении года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  |  | 653.7694 | 0.40749
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 14 м трубопровода холодного водоснабжения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление |  |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт отмостки | не менее 4 м2 отмостки (работы производить в летний период) |  |  |  | 0 | 0
| Ремонт мест общего пользования (Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки, очистка, смачивание, нвасечка или частичная пробивка дранки, оштукатуревание отдельных мест), Изветсковая окраска ранее окрашенных поверхностей (очистка поверхностей от загрязнений, сглаживание поверхности, расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой, огрунтовка, окраска) | ремонт подъезда (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 19362.6397 | 12.0685
Note on G38: Автор: индексировала на 1,071
Note on G39: Автор: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on H40: Автор: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on G48: Автор: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H48: Автор: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G49: Автор: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H49: Автор: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G50: Автор: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)